Материально-техническое обеспечение
БУ ВО «Тотемский центр ППМСП»

	Число зданий и сооружений (ед)
	2

	Из них:
	

	основное здание
	1

	гараж 
	1

	Общая площадь основного здания
	238 м2

	Общая площадь гаража
	18 м2

	ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ

	Вид права:
	Аренда

	Документ, подтверждающий право пользования:
	Договор аренды имущества от 31 декабря 2004 года №3 заключённый с Комитетом по экономике и управлению имуществом Тотемского муниципального района

	Год постройки
	1939 году

	Этажность
	2

	Тип здания
	типовое

	Форма крыши
	четырехскатная

	Общая площадь здания
	238 м2

	Строительный объем
	972 м3

	Материалы:
	

	здание
	Деревянное 

	фундамент
	Кирпичные столбы с цоколем

	стены и перегородки
	Рубленные из брёвен, обшитые 

	стены наружные
	Рубленные из брёвен, обшитые деревянной вагонкой

	стены внутренние
	Рубленные из брёвен, обшитые гипсокартоном

	перекрытия 
	Деревянные 

	кровля
	Железная по деревянной обрешётке

	крыша
	Железная по деревянной обрешётке

	проёмы 
	Окна глухие и створные, двери деревянные

	полы 
	Дощатые (линолиум, ламинат)

	Количество кабинетов
	12

	Их площадь
	147 м2

	Водоснабжение 
	централизованное, оснащено приборами учета (водосчетчик), техническое состояние удовлетворительное

	Пожарный водопровод
	нет 

	Теплоснабжение
	централизованное, оснащено приборами учета (теплосчетчик), техническое состояние удовлетворительное

	Горячее водоснабжение
	местное

	Водоотведение
	централизованное, техническое состояние удовлетворительное

	Электроснабжение
	оснащено приборами учета, техническое состояние удовлетворительное

	Газоснабжение
	нет

	Пожарная сигнализация
	есть

	Техническое состояние пожарной сигнализации
	удовлетворительное

	Наличие молниезащиты
	нет

	Наличие пожарного водоисточника
	нет

	Наличие пожарных кранов и рукавов
	нет

	Количество огнетушителей
	12

	Наличие системы видеонаблюдения
	нет

	Наличие «тревожной кнопки»
	нет

	Техническое состояние основного здания
	удовлетворительное 

	Количество автотранспортных средств, предназначенных для перевозки детей, специалистов
	2

	В них пассажирских мест
	16

	Количество компьютеров

Из них:
	12

	ноутбуков
	2

	приобретенных за последний год
	0

	используются в учебных целях
	7

	Подключение к сети Интернет
	есть

	Тип подключения в сети Интернет
	выделенная линия

	Скорость подключения к сети Интернет
	128 кбит/с

	Наличие сайта в сети Интернет
	есть 

	Наличие электронной почты
	есть 

	Наличие локальной сети 
	есть


В наличии обучающие, диагностические и коррекционно-развивающие компьютерные программы, которые используются для работы с обучающимися.

